## LED
START: Minimale nodig info | START: Vraag/label | START: Opties | KLACHT: Code | KLACHT: Waarneming klant | KLACHT: Mogelijke oorzaken | Oorzaak code | Casambi | Somfy | Oorzaak omschrijving | Oplossing | Link
DS01 | Type aansturing | Casambi, Somfy | DP01 | Alle verlichting werkt niet meer (geen licht, geen reactie). | DC01, DC02, DC03 | DC01 | ja | ja | Er is geen 230V-netspanning aanwezig op de LED-module of transformator. | Controleer de netspanning naar de LED-module. Controleer de zekering of automaat. Meet de uitgangsspanning van de transformator (24V voor strips/spots, 12V voor starlights). Werk aan 230V enkel als bevoegd elektricien.
|  |  | DP02 | Slechts één armatuur of zone werkt niet, de rest wel. | DC04, DC05 | DC02 | ja | ja | De LED-module (transformator/sturing) geeft geen of verkeerde uitgangsspanning. | Meet de uitgangsspanning van de module (24V of 12V). Is er netspanning aanwezig maar geen uitgang? Vervang de LED-module.
|  |  | DP03 | Verlichting flikkert of valt periodiek uit. | DC06, DC07, DC08 | DC03 | ja | ja | De hoofdconnector tussen de LED-module en de kabelboom zit los of heeft vocht of oxidatie. | Controleer alle hoofdconnectoren op loszitten en vochtigheid. Droog en reinig de connectoren. Steek ze opnieuw volledig vast.
|  |  | DP04 | Tunable witte verlichting geeft enkel warm wit of enkel koud wit. | DC09, DC10 | DC04 | ja | ja | De connector of het aansluitpunt van het niet-werkende armatuur zit niet volledig of correct ingestoken. | Herplaats de connector van het defecte armatuur. Meet de spanning op het aansluitpunt. Wissel het armatuur tijdelijk met een werkend exemplaar om het defect te bevestigen.
|  |  | DP05 | RGB-verlichting: één kleur ontbreekt of kleuren zijn verkeerd. | DC11, DC18, DC15 | DC05 | ja | ja | Het armatuur (spot, LED-strip of starlight) zelf is defect. | Sluit het armatuur rechtstreeks aan op de transformator om te testen. Spots: uit de opening trekken en connectoren losschroeven. Starlights: met tang uit de opening trekken, kabels zo dicht mogelijk bij de defecte starlight afknippen, nieuwe starlight aansluiten met waterdichte verbindingen (repairkit beschikbaar).
|  |  | DP06 | Sterrenhemel (starlights) werkt gedeeltelijk of volledig niet. | DC12, DC13 | DC06 | ja | ja | Een connector heeft vocht of oxidatie, waardoor de verbinding instabiel is. | Inspecteer alle connectoren op water en oxidatie. Droog en reinig. Dicht opnieuw af. Vervang beschadigde connectoren.
|  |  | DP07 | Verlichting is zichtbaar in Casambi-app maar reageert niet. | DC14, DC15, DC16 | DC07 | ja | ja | De LED-module is overbelast: het totale vermogen van de aangesloten armaturen overschrijdt de capaciteit van de module. | Verdeel de last over een extra LED-module. Controleer het totale vermogen van alle aangesloten armaturen (spots: 2W/st; strips: 5,5W/m of 6,7W/m; starlights: 0,25W/st).
|  |  | DP08 | Verlichting reageert niet op Somfy-zender. | DC17, DC18 | DC08 | ja | ja | De netspanning naar de LED-module is instabiel of wisselvallig. | Meet de spanning aan de ingang van de LED-module onder belasting. Controleer de 230V-toevoerbekabeling. Schakel de spanning altijd uit vóór werken aan 230V (enkel bevoegd elektricien).
|  |  | DP09 | Dimmen werkt niet correct (springt, omgekeerd, of niet dimbaar). | DC19, DC15 | DC09 | ja | nee | Eén van de twee kanalen van de tunable wit aansturing (warm wit of koud wit) geeft geen spanning. | Meet beide 24V-kanalen aan de LED-module. Is één kanaal afwezig? Vervang de LED-module. Controleer ook de 3-aderige kabel en connectoren.
|  |  | DP10 | Verlichting valt uit na regen of werkt intermitterend. | DC06, DC20 | DC10 | ja | nee | De ader voor warm wit of koud wit in de kabel of connector naar het armatuur is onderbroken of fout aangesloten. | Controleer de aansluiting per kleurcode: zwart-geel-wit (zwart=+, geel=WW, wit=CW) of zwart-rood-geel (rood=+, zwart=WW, wit=CW). Sluit het armatuur rechtstreeks op de module aan om de bekabeling uit te sluiten. | https://winsolgroup.sharepoint.com/sites/SunprotectionAndOutdoorLiving/PublishedDocuments/Forms/BIB%20RD.aspx?id=%2Fsites%2FSunprotectionAndOutdoorLiving%2FPublishedDocuments%2FPRODUCTS%2FPERGOLA%2FSO%21&viewid=9bb1db15%2D1a0f%2D4455%2Db0b0%2D0d2356e1ea0c&view=7&q=casambi%5Fmanual
[6 empty] | DC11 | ja | nee | Eén van de drie kleurkanalen (R/G/B) geeft geen spanning of is verkeerd gekoppeld. | Meet het specifieke kanaal op de LED-module. Controleer de adering en connectoren per kleur: zwart=+, rood=R, groen=G, blauw=B. Corrigeer de aansluiting of vervang de module. | https://winsolgroup.sharepoint.com/sites/SunprotectionAndOutdoorLiving/PublishedDocuments/Forms/BIB%20RD.aspx?id=%2Fsites%2FSunprotectionAndOutdoorLiving%2FPublishedDocuments%2FPRODUCTS%2FPERGOLA%2FSO%21&viewid=9bb1db15%2D1a0f%2D4455%2Db0b0%2D0d2356e1ea0c&view=7&q=casambi%5Fmanual
[6 empty] | DC12 | ja | nee | Een individuele starlight of aftakking is defect. Starlights hangen parallel op 12V. | Meet 12V op de aftakking van het niet-werkende punt. Vervang de defecte starlight: met tang uit de opening trekken, kabels zo dicht mogelijk afknippen, nieuwe starlight aansluiten met waterdichte verbindingen. Gebruik de repairkit.
[6 empty] | DC13 | ja | nee | De 12V LED-module levert geen spanning voor de sterrenhemel. | Meet de uitgangsspanning van de 12V LED-module. Geen spanning? Vervang de module. Let op: starlights (12V) mogen nooit gecombineerd worden met spots of strips (24V) op dezelfde module.
[6 empty] | DC14 | ja | nee | De Casambi-sturingmodule detecteert de verlichting maar geeft geen spanning naar de LED-module. | Meet de uitgang van de Casambi-module naar de LED-module. Herstart het Casambi-netwerk. Geen uitgang? Vervang de Casambi-module of controleer de voeding.
[6 empty] | DC15 | ja | nee | Het verlichtingstype in de Casambi-app is verkeerd geconfigureerd (bv. TW ingesteld als warm wit, of RGB als enkel-wit). | Druk lang op het verlichtingsicoon in de Casambi-app om de configuratie te openen. Controleer en corrigeer het type (DW/TW/RGB) en de dimcurve. | https://winsolgroup.sharepoint.com/sites/SunprotectionAndOutdoorLiving/PublishedDocuments/Forms/BIB%20RD.aspx?id=%2Fsites%2FSunprotectionAndOutdoorLiving%2FPublishedDocuments%2FPRODUCTS%2FPERGOLA%2FSO%21&viewid=9bb1db15%2D1a0f%2D4455%2Db0b0%2D0d2356e1ea0c&view=7&q=casambi%5Fmanual
[6 empty] | DC16 | ja | nee | Het toestel heeft geen verbinding meer met het Casambi-netwerk. | Zet het toestel in vliegtuigmodus, wacht 5 seconden, zet vliegtuigmodus terug uit. Zorg dat u dicht genoeg bij de pergola bent.
[6 empty] | DC17 | nee | ja | De LED-module is niet gekoppeld aan het juiste kanaal van de Somfy-sturing. | Controleer de kanaalkoppeling van de Somfy-sturing. Controleer de bekabeling Somfy-uitgang naar LED-module. Voor app-bediening is een Tahoma(-switch) vereist.
[6 empty] | DC18 | nee | ja | De Somfy-sturingsmodule geeft geen uitgangsspanning naar de LED-module. | Meet de output van de Somfy-module naar de LED-module. Geen spanning? Controleer de bekabeling en vervang de Somfy-module indien nodig.
[6 empty] | DC19 | ja | nee | De dimcurve of het verlichtingstype is niet correct ingesteld, waardoor dimmen omgekeerd werkt of springt. | Corrigeer de sturingsinstellingen in de Casambi-app: controleer het type (DW/TW/RGB) en pas de dimcurve aan. Druk lang op het icoon in de app.
[6 empty] | DC20 | ja | ja | Een armatuur (spot of LED-strip) heeft waterinfiltratie opgelopen na regen. | Inspecteer de aangetaste armaturen op waterinfiltratie. Droog en reinig de connectoren. Vervang armaturen met zichtbare vochtschade.
[6 empty] | DC21 | ja | ja | De LED-module heeft onvoldoende ventilatie, waardoor de thermische beveiliging activeert en de module uitschakelt. | Controleer of de LED-module voldoende ruimte heeft rondom voor ventilatie. Verplaats indien nodig. Controleer ook op overbelasting (zie DC07).